|  |  |
| --- | --- |
| Anlage PSA Handschuhplan | 01R9 |

|  |
| --- |
| Handschuhe bieten keinen Schutz vor Verletzungen.    Die Händedesinfektion erfolgt unabhängig davon, ob Handschuhe getragen werden:   * nach jedem Patienten und bei Verlassen des Arbeitsbereichs * vor aseptischen Arbeiten * nach jeder Nutzung der Handschuhe     Vor Anziehen der Handschuhe Hände immer gut trocknen. Einwirkzeit des Händedesinfektionsmittels beachten. Auf gründliche Hautpflege achten. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PE-Handschuhe unsteril, Einmalhandschuhe** | **Anwendungsgebiet** | **Nicht anwenden** | **Besonderheiten** |
| Kleinere Reinigungsarbeiten | Desinfektionsarbeiten Verbandswechsel | Geringes Einsatzspektrum, Mechanisch sehr instabil,  schlechte Passform, Reißen der Schweißnähte möglich |
| Typ / Bild |
| **Vinyl Handschuhe unsteril,**  **gepudert** | **Anwendungsgebiet** | **Nicht anwenden** | **Besonderheiten** |
| Alle Arbeiten, bei denen eine Kontamination der Hände vermieden werden muss und eine Latexallergie von Patienten und Anwendern besteht | Allen Tätigkeiten mit Virusgefährdung, Verbandswechsel, außer zum Entfernen der oberen Schichten des alten Verbandes, länger dauernden Tätigkeiten | Vorsicht beim Anziehen, kann schnell reißen, Richtige Größe verwenden, Schnelle Schweißbildung der Haut, Vor Benutzen auf Beschädigungen (Löcher) achten |
| Typ / Bild |
| **Latexhandschuhe unsteril,**  **puderfrei** | **Anwendungsgebiet** | **Nicht anwenden** | **Besonderheiten** |
| Alle Arbeiten, bei denen eine Konta-mination der Hände vermieden werden muss und die eine hohe Virusdichtigkeit erfordern | Latexallergie von Patient und Personal | Vor Benutzen auf Beschädigungen (Löcher) achten, Prüfen, ob für die zu verrichtende Arbeit Vinylhandschuhe ausreicht |
| Typ / Bild |
| **Latexuntersuchungs-handschuhe steril, puderfrei** | **Anwendungsgebiet** | **Nicht anwenden** | **Besonderheiten** |
| Bei allen Tätigkeiten, bei denen eine Kontamination des Patienten/ des Personals ausgeschlossen werden muss | Latexallergie von Patient und Personal, unsterile Tätigkeiten | Hände müssen nach der Hände-desinfektion vollständig trocken sein. |
| Typ / Bild |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Gummi-Haushalts-handschuhe (Chemie) wieder verwendbar** | **Anwendungsgebiet** | **Nicht anwenden** | **Besonderheiten** |
| Arbeiten in einer Reinigungs- und / oder Desinfektions-mittellösung | Verbandswechsel,  Allen Tätigkeiten mit Virusgefährdung, | Spätestens acht Stunden nach erstmaligem Kontakt mit der Lösung Handschuhe verwerfen |
| Typ / Bild |
| **Hitzebeständiger Handschuh** | **Anwendungsgebiet** | **Nicht anwenden** | **Besonderheiten** |
| Entnahme von heißem Sterilgut aus dem Sterilisator | Bei allen anderen Tätigkeiten | Entfällt |
| Typ / Bild |