|  |  |
| --- | --- |
|  | Begehungsprotokoll |
|  | Arbeitsschutz |
|  | Brandschutz |
|  | Hygiene |

Begehungsdaten

|  |  |
| --- | --- |
| Unternehmensbezeichnung |  |
| Postleitzahl |  |
| Ortsbezeichnung |  |
| Zusatzbezeichnung |  |
| Straße |  |
| Hausnummer |  |
| Begehungsdatum |  |

Begehungsgrundlage

|  |  |
| --- | --- |
|  | Regelbegehung (12 Monate; Gesamtbegehung) |
|  | ISO DIN Begehung (3 Monate) |
|  | Anlassbegehung Grundlage: |

Begehungsinformationen

|  |
| --- |
| Die Begehung wurde durch Fachpersonal IMS Services durchgeführt. Zu keinem Zeitpunkt haftet IMS Services für die Abstellung erkannte Mängel. Alle Mängel werden in einem Begehungsprotokoll (Mangelprotokoll) festgehalten. Abstellungshinweise, sowie gesetzliche Grundlagen dienen der Mangelabstellung im Unternehmen. Mängel mit Gefahr für Leib und Leben werden wenn möglich immer unmittelbar, vor Ort besprochen, sowie Maßnahmen zur Verkehrssicherung unmittelbar getroffen. |

Teilnehmer

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stellung** | **Name, Vorname** | **Unterschrift** |
| Inhaber |  |  |
| Geschäftsführung |  |  |
| Geschäftsführung |  |  |
| Personalvertretung |  |  |
| Leitungspersonal |  |  |
| Betriebsmedizin |  |  |
| Arbeitssicherheit |  |  |
| Brandschutz |  |  |
| Hygiene |  |  |
| Sonstige |  |  |
| Sonstige |  |  |
|  | Auswertung |
|  | Arbeitsschutz |
|  | Brandschutz |
|  | Hygiene |

Begehungsdaten

|  |  |
| --- | --- |
| Unternehmensbezeichnung |  |
| Postleitzahl |  |
| Ortsbezeichnung |  |
| Zusatzbezeichnung |  |
| Straße |  |
| Hausnummer |  |
| Datum nächste Begehung |  |

Zusammenfassung und Auswertung

|  |
| --- |
| Arbeitssicherheit 1Der Arbeitsschutz wird im Unternehmen angemessen umgesetzt. Nach Abstellung der erkannten Mängel sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.Arbeitssicherheit 2Der Arbeitsschutz wird derzeit im Unternehmen nicht sachgerecht umgesetzt. Es sind dringend weitere Maßnahmen zur Umsetzung der Arbeitssicherheit erforderlich. Weitere Informationen siehe Mangelaufstellung.Arbeitssicherheit 3Der Arbeitsschutz wird derzeit im Unternehmen nicht sachgerecht umgesetzt. Es besteht Gefahr für Leib und Leben. Verkehrssicherungsmaßnahmen sind unverzüglich abzustellen. Es sind dringend weitere Maßnahmen zur Umsetzung der Arbeitssicherheit erforderlich. Weitere Informationen siehe Mangelaufstellung.Brandschutz 1Der Brandschutz wird im Unternehmen angemessen umgesetzt. Nach Abstellung der Brandschutzmängel sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.Brandschutz 2Der Brandschutz wird im Unternehmen nicht sachgerecht umgesetzt. Gefahr für Leib und Leben, Brandschutzmaßnahmen werden nicht umgesetzt, oder missachtet. Der Brandschutz ist unverzüglich im Unternehmen umzusetzen. Maßnahmen siehe Mangelaufstellung.Hygiene 1Die geforderten Hygienemaßnahmen werden im Unternehmen angemessen umgesetzt. Erkannte Hygienemängel sind unverzüglich gemäß Mangelaufstellung abzustellen. Weitere Maßnahmen sind derzeit nicht erforderlich.Hygiene 2Die geforderten Hygienemaßnahmen werden im Unternehmen derzeit nicht angemessen umgesetzt. Erkannte Hygienemängel sind unverzüglich gemäß Mangelaufstellung abzustellen. Weitere Maßnahmen sind gemäß Mangelaufstellung erforderlich.Freitext zur Begehung |

Ihre IMS Services

|  |
| --- |
| Nachweis (Unterschrift) Umsetzung der Begehung IMS Services |
|  |
| Name, Vorname, Unterschrift |
|  | Fachkraft für Arbeitssicherheit |
|  | Brandschutzbeauftragter |
|  | Hygienefachkraft (Beauftragte Person) |

|  |
| --- |
| Kenntnisnahme Unternehmensführung |
|  |
| Name, Vorname, Unterschrift |
|  | Inhaber |
|  | Geschäftsführung |
|  | Heimleitung (HL) |
|  | Stationsleitung (SL) |
|  | Pflegedienstleitung (PDL) |
|  | Technische Leitung |

|  |  |
| --- | --- |
| Protokoll Mangelaufstellung mit Abstellungshinweisen | **01** |

|  |  |
| --- | --- |
| Unternehmensbezeichnung |  |
| Postleitzahl |  |
| Ortsbezeichnung |  |
| Zusatzbezeichnung |  |
| Straße |  |
| Hausnummer |  |
| Begehungsdatum |  |
| Fotonachweis |
|  |
| Mangelaufstellung |  | Erkennbarer Mangel |
|  |
| Gesetzliche Grundlagen |
| Verstoß gegen ArbeitsschutzgesetzVerstoß gegen ASR Flucht- und RettungswegeVerstoß gegen ASR GefahrenschutzkennzeichnungVerstoß gegen Mutterschutz ArbeitsplatzverordnungVerstoß gegen ChemikalienverbotsverordnungVerstoß gegen DIN 7010 GefahrenschutzkennzeichnungVerstoß gegen Arbeitsmedizinische VorsorgeverordnungVerstoß gegen Deutsche gesetzliche Unfallversicherung VorschriftenVerstoß gegen GefahrstoffverordnungVerstoß gegen Berufsgenossenschaft VorschriftenVerstoß gegen Betriebsanweisung UnternehmenVerstoß gegen Verordnung über BetriebsstättenVerstoß gegen LastenhandhabungsverordnungVerstoß gegen ExplosionsschutzverordnungVerstoß gegen UnfallverhütungsvorschriftenVerstoß gegen BrandschutzbestimmungenVerstoß gegen InfektionsschutzgesetzVerstoß gegen Hygienevorgaben Robert Koch InstitutVerstoß gegen Pflegestandard BundesgesetzblattVerstoß gegen HygieneorganisationVerstoß gegen Verordnung im Umgang mit biologischen ArbeitsstoffenVerstoß gegen Reinigungs- und Hygieneplan UnternehmenVerstoß gegen Verkehrssicherungspflichten |
| Abstellungshinweis |
|  |
| Nachweis der Mangelabstellung |
| Das Begehungsprotokoll ist mindestens 3 Jahre nach Abschluss des Mangels aufzubewahren und nachzuweisen. Abstellungsunterlagen sind als Anlage nachzuweisen (Rechnungen, Aufträge, Schriftverkehr usw.) |
|  | Mangel abgestellt |
|  | Mangel zur Abstellung Auftrag erteilt (Anlage Auftrag) |
|  | Maßnahmen zur Umsetzung (Belehrung, Unterweisung, Kontrolle) umgesetzt |
|  | Mangel nicht abstellbar |
|  | Maschine, Gerät, Anlage nicht mehr vorhanden |
|  | Kein Mangel feststellbar (Rücksprache mit IMS Services) |
| Umsetzung Mangelabstellung / Bearbeitung |
|  |
| Name, Vorname, Unterschrift |